СОСТАВ РАБОТ

ПО СОДЕРЖАНИЮ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ,

ГОСПОВЕРКЕ ОБЩЕДОМОВЫХ УЗЛОВ УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

| № п/п | Виды работ | Периодичность выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Снятие контрольных показаний счетчиков учета электроэнергии | ежемесячно |
| 2. | Поверка общедомовых счетчиков учета электроэнергии и трансформаторов тока | по графику поверки в соотвествии с межповерочным периодом и по мере необходимости |